**用于墙体开孔/穿墙套管的连接套件**

用于将Hateflex螺旋软管14090连接到墙体开孔和穿墙套管。 接头通过一个密封套与软管连接。 过2个随附的环形密封装置进行与墙体之间的密封。

尺寸: 管接头Øa：110mm; 长管接头：500mm

材料: 密封套/密封橡胶：EPDM; 夹紧圈、压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A（AISI 304L）; 管接头：PVC

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密和水密性最高2.5巴

商品: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

订购名称: KES90 MA KB SET

商品号: 2125818504

GTIN: 4052487164900

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de