**可更换插入件密封套件**

用于在螺旋软管末端进行电缆密封

密封套件，带密封套KES-M 90-WE，包括分离式分段圆环可更换插入件，通过橡胶压紧技术在Hateflex螺旋软管14090末端进行电缆密封。

尺寸: 可更换插入件：Øa：100mm; 可更换插入件密封宽度：60mm; 最大分配方法：按照型号表

材料: 密封套：EPDM; 夹紧圈：W4; 可更换插入件：EPDM

密封性: 气密和水密性最高0.5巴

商品: Abdichtset Wechseleinsatz

订购名称: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

商品号: 2225817101

GTIN: 4052487164726

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de